EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 152/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. ”

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | UND | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL PELÍCULA TRANSPARENTE PARA CATETER CENTRAL ADULTO, COM FENDA, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, (IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIA E VÍRUS, E ALTA PERMEABILIDADE AO VAPOR), FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. POSSUI FENDAS E REFORÇO NAS BORDAS DE TECIDO MACIO. SISTEMA AVANÇADO DE FIXAÇÃO COM EXCLUSIVO DESENHO PARA ESTABILIZAÇÃO. CONTÉM 02 TIRAS ADESIVAS EXTRAS DE TECIDO MACIO RECOBERTA POR FILME, PARA PROMOVER REFORÇO A ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E 01 TIRA PARA IDENTIFICAÇÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO EM MOLDURA, FACILITANDO A APLICAÇÃO, REDUZINDO O NÚMERO DE PERDA DO CURATIVO. LIVRE DE LÁTEX. MEDIDAS:7 X 9 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. | 10000 | UND | PHARMAPORE | R$ 1,90 | R$ 19.000,00 |
| 46 | TERMO-HIGRÔMETRO COM SONDA EXTERNA. CONTA COM SELEÇÃO °C / °F, REGISTROS DE MÁXIMAS E MÍNIMAS, APOIO RETRÁTIL, FURAÇÃO TRASEIRA COM ENCAIXE (PARA FIXAÇÃO EM PAREDE) E INDICAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTE: COMFORT (CONFORTÁVEL), DRY (SECO) E WET (ÚMIDO). FAIXAS DE MEDIÇÃO: -10 A 50°C (TEMPERATURA INTERNA) / -50 A 70°C (TEMPERATURA EXTERNA) 20 A 90%UR RESOLUÇÃO:.1°C ,1%UR EXATIDÃO:±1°C ±5%UR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 20 A 90%UR (SEM CONDENSAÇÃO) DIMENSÕES: 70 X 110 X 20 MM (LXAXP) COMPRIMENTO SONDA: 180CM PESO: 90G (COM PILHA) ALIMENTAÇÃO: 1.5VDC (1 PILHA AAA ALCALINA) REGISTRO NA ANVISA | 30 | UND | J.PROLAB | R$ 90,90 | R$ 2.727,00 |

VALOR TOTAL: R$ 21.727,00 (vinte e um mil, e setecentos e vinte e sete reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 30 de outubro de 2020

| Assinaturas: | Jucenir Leandro Stentzler |
| --- | --- |
|  | José Peixoto da Silva Neto |
|  | Pedro Arana |