EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 122/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX TALCADA – USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, SENSORES DE OXÍMETRIA E DEMAIS MATERIAIS HOSPITALARES, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES

| LOTE | COD. BR | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | BR0339565 | TIRAS REAGENTES, PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE; APROVEITAMENTO TOTAL E RÁPIDO DA AMOSTRA DE SANGUE; LEITURA EM APARELHO PORTÁTIL, EM EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, 75 APARELHOS GLICOSÍMETRO NOVOS. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR A FUNÇÃO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, CONFORME INSERÇÃO E RETIRADA DA TIRA. TIRAS E GLICOSÍMETROS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E NO MS. LOTE EXCLUSIVO PARA ME / EPP (25%) | CX | 300 | GLICOO | R$ 45,00 | R$ 13.500,00 |
| 04 |  | SENSOR PARA OXÍMETRIA, TIPO CLIP ADULTO, COM CABO. DEVE SER COMPATÍVEL COM OXÍMETRO MINDRAY PM60, CONECTOR 7 PINOS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE GARANTIA | UND | 15 | GLOBALTEC | R$ 431,96 | R$ 6.479,40 |
| 05 |  | SENSOR TIPO Y PARA OXIMETRIA, NEONATAL, REUTILIZÁVEL, FABRICADO EM SILICONE MACIO, DURÁVEL E CONFORTÁVEL, COM CABO, CONECTOR 7 PINOS, COMPATÍVEL PARA USO EM MINDRAY PM60 | UND | 10 | GLOBALTEC | R$ 456,96 | R$ 4.569,60 |
| 06 |  | SENSOR PARA OXÍMETRIA, TIPO CLIP ADULTO, COM CABO. DEVE SER COMPATÍVEL COM OXÍMETRO NONIN 2500A, CONECTOR 7 PINOS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE GARANTIA | UND | 20 | GLOBALTEC | R$ 392,73 | R$ 7.854,60 |
| 07 |  | SENSOR PARA OXÍMETRIA, TIPO Y NEONATAL, COM CABO. DEVE SER COMPATÍVEL COM OXÍMETRO NONIN 2500A, CONECTOR 7 PINOS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE GARANTIA | UND | 10 | GLOBALTEC | R$ 392,73 | R$ 3.927,30 |
| 09 | BR0456413 | REANIMADOR MANUAL INFANTIL, BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL: 500 ML; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE (COXIM SILICONE BOJO POLICARBONATO); VALVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR; RESERVATÓRIO DE 1000ML; VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) 40 H20,(identificado visualmente parte externa) COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO, COM IDENTIFICAÇÃO FÍSICA DA MESMA; EXTENSÃO DE OXIGÊNIO E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, COMPLETO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PROTEC, MD OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. REG. ANVISA. | UND | 30 | FOYOMED | R$ 135,00 | R$ 4.050,00 |

VALOR TOTAL: R$ 40.380,90 (quarenta mil, trezentos e oitenta reais, e noventa centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 11 de agosto de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Claudio Jose Dos Santos |