EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 128/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | BR0313439 | Dispositivo de incontinência urinária nº 06, em látex natural atóxico puro, vulcanizado e PVC atóxico, diâmetro de 6 cm, em forma de um preservativo com extremidade afunilada e reforçada, com tubo condutor de aproximadamente 80 cm. Registro na Anvisa. | UND | 100 | MEDSONDA | R$ 2,29 | R$ 229,00 |
| 8 | BR0280472 | Fluxômetro para ar comprimido, corpo de metal, cromado, bilha interna e externa em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso allen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. | UND | 50 | JG MORIYA | R$ 63,95 | R$ 3.197,50 |
| 11 | BR0435907 | Sonda gástrica tipo Levine nº 12 confeccionada em poli vinil, siliconizada, flexível, transparente, atóxica, esterilizada a raio gama cobalto 60, descartável, com 04 orifícios laterais, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura pétala. Contendo conector com tampa adaptável ao intermediário. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA. | UND | 1.000 | BIOSANI | R$ 0,95 | R$ 950,00 |
| 17 | BR0282698 | Fio Cirúrgico de POLIPROPILENO 3-0 monofilamentar, absorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 1/2 círculo, cilíndrico, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA | UND | 500 | SHALON | R$ 2,50 | R$ 1.250,00 |
| 28 | BR0438922 | Estetoscópio simples adulto, tubo moldado em PVC de peça única, fone biauricular de metal cromado, par de olivas em silicone. Auscultador em aço inoxidável, diafragma de alta sensibilidade liso em policarbonato. Registro na ANVISA. | UND | 50 | PREMIUM | R$ 18,94 | R$ 947,00 |
| 29 | BR0471527 | Tesoura Metzembaum curva 14 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA. | UND | 10 | GOLGRAN | R$ 37,99 | R$ 379,90 |
| 44 | BR0474120 | Par de Afastador Farabeuf 13 mm x 125 mm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA | PAR | 10 | GOLGRAN | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
| 45 | BR0474124 | Par de Afastador Farabeuf 20 mm x 180 mm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA | PAR | 10 | GOLGRAN | R$ 26,99 | R$ 269,90 |
| 47 | BR0454313 | Material para VNI - CPAP, BIPAP, tipo 1: máscara facial, material: silicone. Característica adicional: fenda exalatória, tamanho adulto M. Tipo conector padrão. Fixador ajustável. Apresentação: conjunto completo. Com aba dupla de silicone. Marcas de referência Resmed, similar ou de melhor qualidade. Registro no MS e ANVISA. | UND | 10 | VENTCARE | R$ 519,69 | R$ 5.196,90 |

VALOR TOTAL: R$ 12.585,20 (doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais, e cinquenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 18 de agosto de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Kamylla Gentila Tomazelli |