EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 131/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BR0255100 | Cânula de traqueostomia descartável 6,0 mm – para uso em traqueostomias. Estéril, confeccionada em PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável a forma da cânula e abertura em pétala. Calibre do diâmetro interno 6,5 mm. | UND | 50 | SOLIDOR | R$ 18,45 | R$ 922,50 |
| 2 | BR0255103 | Cânula de traqueostomia descartável 6,5 mm – para uso em traqueostomias. Estéril, confeccionada em PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável a forma da cânula e abertura em pétala. Calibre do diâmetro interno 7,5 mm. | UND | 50 | SOLIDOR | R$ 18,48 | R$ 924,00 |
| 3 | BR0255102 | Cânula de traqueostomia descartável 7,5 mm – para uso em traqueostomias. Estéril, confeccionada em PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável a forma da cânula e abertura em pétala. Calibre do diâmetro interno 7,5 mm. | UND | 100 | SOLIDOR | R$ 18,48 | R$ 1.848,00 |
| 18 | BR0307492 | Fio Cirúrgico de POLIPROPILENO 4-0 monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,6 (+/-0,1) cm, 1/2 círculo, cilíndrico, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | UND | 500 | TECNOFIO | R$ 1,95 | R$ 975,00 |
| 20 | BR0288371 | Fio Cirúrgico de POLIESTER E ALGODÃO 2-0 SEM AGULHA multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | UND | 500 | TECNOFIO | R$ 1,80 | R$ 900,00 |
| 21 | BR0293459 | Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | UND | 1.000 | TECNOFIO | R$ 1,40 | R$ 1.400,00 |
| 22 |  | Fita cirúrgica adesiva de poliéster branco. Fita porosa, de baixa alerginicidade e fácil aplicação devido ao seu papel protetor seccionado. Indicada para fixação de curativos em doentes com pele normal ou sensível, e fixação de sondas, cateter e tubos de drenagem. Fixação segura, flexível e maleável, proporcionando liberdade de movimentos e conforto. Permeável aos vapores de água e ar, reduzindo o risco de maceração. Com linha divisória para fácil remoção do papel protetor e quadrado delineado no papel para orientação do recorte. Em rolo, medindo 5cm de largura e 10m de comprimento. | UND | 1.000 | MISNER | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 |
| 23 |  | Fita cirúrgica adesiva de poliéster branco. Fita porosa, de baixa alerginicidade e fácil aplicação devido ao seu papel protetor seccionado. Indicada para fixação de curativos em doentes com pele normal ou sensível, e fixação de sondas, cateter e tubos de drenagem. Fixação segura, flexível e maleável, proporcionando liberdade de movimentos e conforto. Permeável aos vapores de água e ar, reduzindo o risco de maceração. Com linha divisória para fácil remoção do papel protetor e quadrado delineado no papel para orientação do recorte. Em rolo, medindo 10cm de largura e 10m de comprimento. | UND | 1.000 | MISNER | R$ 9,97 | R$ 9.970,00 |

VALOR TOTAL: R$ 21.639,50 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais, e cinquenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 18 de agosto de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Rodrigo Batistel Barbosa |