EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 132/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BR0313441 | Dispositivo de incontinência urinária nº 05, em látex natural atóxico puro, vulcanizado e PVC atóxico, diâmetro de 5 cm, em forma de um preservativo com extremidade afunilada e reforçada, com tubo condutor de aproximadamente 80 cm. Registro na Anvisa. | UND | 100 | MEDSONDA | R$ 3,36 | R$ 336,00 |
| 9 | BR0374164 | Aspirador de Rede Vacuômetro Standard 500 ML Tampa em polipropileno/Nylon; Boia em polipropileno para evitar transbordamento; Frasco coletor em vidro; Conexões conforme normas ABNT. | UND | 100 | PROTEC | R$ 135,00 | R$ 13.500,00 |
| 46 | BR0471155 | Porta agulha Mayo Hegar com vídea 20 cm, reta, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA | UND | 10 | ABC | R$ 210,00 | R$ 2.100,00 |

VALOR TOTAL: R$ 15.936,00 (quinze mil, e novecentos e trinta e seis reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 18 de agosto de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | João Ribeiro De Souza |