EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 133/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: M MAGALHÃES – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | BR0461243 | Eletrodo adulto e pediátrico descartável, com dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de cloreto de prata (aglc), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. | UND | 60.000 | MEDIX | R$ 0,28 | R$ 16.800,00 |
| 12 | BR0279765 | Sonda para aspiração n° 10. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa ou somente válvula. | UND | 1.500 | BIOSANI | R$ 0,55 | R$ 825,00 |
| 14 | BR0282652 | Fio Cirúrgico de ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGTACTINA 910 (VYCRIL) 1.0 - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor violeta. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 4,0 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA | UND | 1.000 | SHALON | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
| 15 | BR0336311 | Fio Cirúrgico de ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGTACTINA 910 (VICRYL) 3-0 - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor violeta. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,6 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA | UND | 500 | SHALON | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| 16 | BR0295506 | FIO CIRÚRGICO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGTACTINA 910 3.0 (VICRYL) - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova microbiana e abertura asséptica. Registro no ministério da saúde/ANVISA. | UND | 500 | SHALON | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| 19 | BR0288256 | Fio Cirúrgico de POLIESTER E ALGODÃO 2-0 multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo 01 agulha, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril, para fechamento. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | UND | 500 | SHALON | R$ 1,57 | R$ 785,00 |

VALOR TOTAL: R$ 30.410,00 (trinta mil e quatrocentos e dez reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 18 de agosto de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Marcos Magalhães |