EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 156/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI´S, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO E TAMBÉM DO CONSAMU, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | BR0456767 | Kit para monitorização da pressão arterial invasiva estéril, contendo 1 transdutor com dispositivo de fluxo cerca de 3 ml/h; 1 linha com equipo, com ponta perfurante e controle de fluxo tipo rolete; torneira valvulada e 2 extensores com cerca de 30 e 120 cm, com cabo para conexão no monitor, com proteção contra respingos, compatível com o monitor da marca Lifemed, modelo M12. (LOTE EXCLUSIVO ATÉ 25% - ME/EPP) | UND | 750 | ZAMMI | R$ 101,85 | R$ 76.387,50 |
| 42 | BR0373735 | Sonda para aspiração n° 12. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saude, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa ou somente valvula. | UND | 25.000 | EMBRAMED/CREMER | R$ 0,55 | R$ 13.750,00 |

VALOR TOTAL: R$ 90.137,50 (noventa mil, cento e trinta e sete reais, e cinquenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 03 de setembro de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Felipe Bulka Tkatchuk |