EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 148/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI´S, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO E TAMBÉM DO CONSAMU, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Prancha ortostática elétrica, corpo de aço carbono 1020, com pintura total da superfície impedindo a corrosão, rodas com travas, mínimo de 4 cintas de segurança, sistema de inclinação elétrica de 0º a 90º, parando em qualquer ângulo entre 0º e 90º, com plataforma para apoio dos pés, suportando no mínimo 140 kg, controle de mão, alimentação bivolt, incluso cabo de alimentação e manual do usuário, dimensões de aproximadamente 215 x 65 cm, revestimento da espuma em courvin sintético. Garantia mínima de um ano. | UND | 1 | CARCI | R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 |
| 16 | BR0373538 | Óculos de segurança constituídos de armação e visor; hastes confeccionadas em policarbonato preto e lente incolor, sem grau, com apoio nasal injetado do mesmo material e regulagem nas hastes e proteção lateral. Possuir CA. | UND | 300 | DANNY | R$ 4,09 | R$ 1.227,00 |
| 23 |  | Jarra graduada 1000 ml, transparente, composta de polipropileno, com capacidade de 1 litro, com bico e alça, para quantificação de diurese. | UND | 100 | TAYLO | R$ 22,37 | R$ 2.237,00 |
| 30 | BR0435624 | Esfigmomanômetro, com ajuste analógico, aneroide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmhg. Braçadeira em nylon, fecho em velcro, tamanho adulto obeso. Registro no INMETRO e ANVISA. | UND | 20 | PREMIUM | R$ 81,50 | R$ 1.630,00 |
| 32 | BR0455830 | Conector “t” autoclavável à 134°c, nas dimensões: 22mm x 15mm x 22mm. | UND | 60 | VENTCARE | R$ 17,03 | R$ 1.021,80 |
| 33 | BR0386271 | Equipo para monitoramento da pressão venosa central. Ponta perfurante adaptável com facilidade em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente, tubo flexível e transparente em P.V.C. de no mínimo 2,25m de comprimento; regulador de fluxo (CLAMP e rolete); 2 CLAMP corta fluxo; conector 2 vias , 2 conectores LUER SLIP universais contendo protetor; escala graduada de 0 a 40cm; estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, registro na ANVISA. | UND | 15.000 | MEDSONDA | R$ 3,90 | R$ 58.500,00 |
| 35 | BR0377384 | Circuito para ventilação compatível com ventilador pulmonar mecânico da marca leistung. Contendo os seguintes itens: quatro traqueias em silicone; conector “y” adulto em policarbonato sem furo; e dois drenos coletor de água em policarbonato. Todos os itens descritos devem ser compatíveis com processo de esterilização em autoclave (ciclo de 134°c) e óxido de etileno. | UND | 60 | VENTCARE | R$ 345,90 | R$ 20.754,00 |
| 37 | BR0375939 | Colchão de ar: uso hospitalar, tipo caixa de ovo com orifícios, inflável, impermeável, permite assepsia, tamanho aproximado quando cheio de 190 X 80 cm. Composição de policloreto de vinila, atóxico. Máxima resistência até 130 kg. | UND | 120 | AG | R$ 129,80 | R$ 15.576,00 |
| 40 | BR0439626 | Seringa de 10 ml, apresenta bico slip, sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento médicos hospitalares. Compatível com qualquer agulha com registro no MS/Anvisa. | UND | 150.000 | SR | R$ 0,33 | R$ 49.500,00 |
| 41 | BR0439630 | Seringa de 20 ml, apresenta bico slip, sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento médicos hospitalares. Compatível com qualquer agulha com registro no MS/Anvisa. | UND | 120.000 | SR | R$ 0,49 | R$ 58.800,00 |
| 43 | BR0279761 | Sonda para aspiração n° 14. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saude, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa ou somente valvula. | UND | 25.000 | MEDSONDA | R$ 0,58 | R$ 14.500,00 |
| 44 | BR0435972 | Sonda uretral n° 10 para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Calibre nº. 10. | UND | 1.000 | MEDSONDA | R$ 0,53 | R$ 530,00 |
| 45 | BR0436231 | Sonda uretral nº 12, para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Calibre nº. 12. | UND | 1.000 | MEDSONDA | R$ 0,55 | R$ 550,00 |
| 46 | BR0437436 | Sonda uretral nº 14, para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Calibre nº. 14. | UND | 1.000 | MEDSONDA | R$ 0,58 | R$ 580,00 |

VALOR TOTAL: R$ 232.255,80 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, e oitenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 03 de setembro de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Claudio Jose Dos Santos |