EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 147/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI´S, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO E TAMBÉM DO CONSAMU, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | BR0456767 | Kit para monitorização da pressão arterial invasiva estéril, contendo 1 transdutor com dispositivo de fluxo cerca de 3 ml/h; 1 linha com equipo, com ponta perfurante e controle de fluxo tipo rolete; torneira valvulada e 2 extensores com cerca de 30 e 120 cm, com cabo para conexão no monitor, com proteção contra respingos, compatível com o monitor da marca Lifemed, modelo M12. | UND | 2.250 | ZAMMI | R$ 101,85 | R$ 229.162,50 |

VALOR TOTAL: R$ 229.162,50 (duzentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e dois reais, e cinquenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 03 de setembro de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Mario José Tkatchuk |