EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 157/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI´S, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO E TAMBÉM DO CONSAMU, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mini bicicleta cicloergômetro dobrável, quadro de metal, pedais que permitem utilização com os pés e também com as mãos, com monitor LCD para contagem, com bateria, garantia de no mínimo um ano. | UND | 3 | WCT | 420,20 | 1.260,60 |
| 3 |  | Incentivador e exercitador respiratório modelo Power Breathe, resistência média, bocal e bolsa de armazenamento em PVC, válvula de silicone, mola de aço inoxidável, corpo do equipamento em polipropileno, pressurizador de nylon, garantia de no mínimo um ano. | UND | 2 | LATINAMERICA | 830,60 | 1.660,00 |
| 6 | BR0313428 | Aparelho de laserterapia, com possibilidade de operação com 3 canetas emissoras de laser, microcontrolado de baixa potência, com efeito analgésico, cicatrizante e anti-inflamatório. Modo de emissão do feixe do laser ajustável para os modos contínuos e pulsado. Incluso 3 canetas laser infravermelho, sendo uma com comprimento de onda 660 nm, uma com comprimento de onda 830 nm e outra com comprimento de onda 904 nm, ambas compatíveis com o aparelho. Garantia mínima de um ano. | UND | 2 | IBRAMED | 5.950,00 | 11.900,00 |
| 12 |  | Exercitador elástico Thera Band, composto de látex natural, dimensões de 12,5 x 0,1 cm, de intensidade suave, cor amarelo. | MT | 2 | ARKTUS | 23,99 | 47,98 |
| 13 |  | Exercitador elástico Thera Band, composto de látex natural, dimensões de 12,5 x 0,1 cm, de intensidade média, cor vermelho. | MT | 2 | ARKTUS | 36,99 | 73,98 |
| 14 |  | Exercitador elástico Thera Band, composto de látex natural, dimensões de 12,5 x 0,1 cm, de intensidade forte, cor verde | MT | 2 | ARKTUS | 39,99 | 79,98 |
| 28 | BR0406620 | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO- PLACA. Curativo constituído por espuma de poliuretano, que em contato com a ferida absorve o exsudato devido à disposição da estrutura celular da espuma e sua afinidade pela água e/ou fluidos corpóreos presentes na ferida, retendo fluidos do tecido lesado nos poros da espuma, mantendo assim o leito da ferida com umidade adequada favorecendo cicatrização e formação de tecidos de granulação e epitelização. Deve ser estéril por processo de irradiação (Cobalto 60) e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca de Referencia CURATEC, similar ou de melhor qualidade. Espuma de Poliuretano. Tamanho: 20 cm X 20 cm. (LOTE EXCLUSIVO ATÉ 25% - ME/EPP) | UND | 500 | CASEX | 39,99 | 19.995,00 |
| 48 | BR0406620 | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO- PLACA. Curativo constituído por espuma de poliuretano, que em contato com a ferida absorve o exsudato devido à disposição da estrutura celular da espuma e sua afinidade pela água e/ou fluidos corpóreos presentes na ferida, retendo fluidos do tecido lesado nos poros da espuma, mantendo assim o leito da ferida com umidade adequada favorecendo cicatrização e formação de tecidos de granulação e epitelização. Deve ser estéril por processo de irradiação (Cobalto 60) e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca de Referencia CURATEC, similar ou de melhor qualidade. Espuma de Poliuretano. Tamanho: 20 cm X 20 cm. | UND | 1.500 | CASEX | 39,99 | 59.985,00 |

VALOR TOTAL: R$ 95.002,54 (noventa e cinco mil, dois reais, e cinquenta e quatro centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 03 de setembro de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | Pedro Arana |