EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 151/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE/PR – CONSAMU.

CONTRATADA: J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI´S, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO E TAMBÉM DO CONSAMU, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES

| LOTE | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Incentivador e exercitador respiratório modelo Power Breathe, resistência leve, bocal e bolsa de armazenamento em PVC, válvula de silicone, mola de aço inoxidável, corpo do equipamento em polipropileno, pressurizador de nylon, garantia de no mínimo um ano. | UND | 2 | HAB LATINA | R$ 845,00 | R$ 1.690,00 |
| 39 |  | Lanterna clínica com iluminação em led de 3V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, alta durabilidade e resistência, led de alta potência com vida útil mínima de 10.000 horas, acionamento através do botão liga/desliga. Deve possuir clip de bolso. Alimentação com 2 pilhas AAA inclusas. Registro na Anvisa. | UND | 30 | BIOLAND | R$ 32,00 | R$ 960,00 |

VALOR TOTAL: R$ 2.650,00 (dois mil, e seiscentos e cinquenta reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 03 de setembro de 2021

| Assinaturas: | Luiz Ernesto De Giacometti |
| --- | --- |
|  | João Gabriel Avanci |
|  | João Ribeiro De Souza |